## Slide 1
基于SCADA系统的
工业监控平台设计与实现
毕业设计答辩
汇报人：XXX | 指导教师：XXX | 2026年5月

## Slide 2
目录 CONTENTS
01
项目背景
研究背景与意义
02
需求分析
系统需求与目标
03
系统架构
整体架构设计
04
关键技术
核心技术方案
05
系统实现
功能模块开发
06
测试验证
系统测试与结果

## Slide 3
01
项目背景
研究背景
• 工业4.0推动智能制造转型升级
• SCADA系统在工业监控中的核心地位
• 传统监控系统存在实时性不足问题
• 数据可视化需求日益增长
• 远程监控与智能预警成为趋势
研究意义
• 提升工业生产监控效率
• 实现数据实时采集与分析
• 降低人工巡检成本
• 提高异常响应速度
• 为智能决策提供数据支撑

## Slide 4
02
需求分析
功能需求
✓ 实时数据采集
✓ 历史数据查询
✓ 报警管理
✓ 趋势曲线显示
✓ 用户权限管理
✓ 报表生成导出
性能需求
⚡ 响应时间 < 1s
⚡ 支持1000+点位
⚡ 7×24小时运行
⚡ 数据存储1年+
⚡ 99.9%可用性
⚡ 并发用户50+
技术需求
◆ Modbus通信协议
◆ Web前端展示
◆ 数据库设计
◆ OPC接口集成
◆ 安全认证机制
◆ 跨平台兼容

## Slide 5
03
系统架构设计
展示层
Web前端 | 数据可视化 | 报表展示
▼
业务层
数据处理 | 逻辑控制 | 报警管理
▼
数据层
实时数据库 | 历史数据库 | 配置库

## Slide 6
04
关键技术
📡
Modbus通信
实现PLC与上位机的
数据交互协议
💾
实时数据库
高速存储与查询
时序数据
📊
Web可视化
基于ECharts的数据
图表展示
⚡
WebSocket
服务端实时推送
数据更新

## Slide 7
05
系统实现 - 数据采集模块
1
协议解析
Modbus RTU/TCP
→
2
数据采集
轮询读取寄存器
→
3
数据处理
标度变换/滤波
→
4
数据存储
写入实时数据库
采集性能指标
1000+
数据点位
<100ms
采集周期
99.9%
数据完整率
10+
通信协议

## Slide 8
06
测试验证
Chart: 各模块测试通过率 (%)
| 功能测试 | 性能测试 | 压力测试 | 安全测试 | 兼容测试
测试通过率 | 98 | 95 | 92 | 96 | 94
测试总结
总测试用例
256
通过数量
248
通过率
96.8%
缺陷数量
12
严重缺陷
0

## Slide 9
总结与展望
主要成果
✓ 完成SCADA监控平台开发
✓ 实现Modbus协议数据采集
✓ 开发Web端数据可视化界面
✓ 实现报警管理与历史查询
✓ 通过全部功能与性能测试
未来展望
→ 集成AI智能预警算法
→ 支持更多工业协议
→ 开发移动端监控应用
→ 引入边缘计算架构
→ 构建数字孪生系统

## Slide 10
感谢聆听
敬请指导
SCADA工业监控平台 | 毕业设计答辩 | 2026